АДМИНИСТРАЦИЯ

САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  июня 2012 года                                 № 58   			        п.Саркел

Об   утверждении    Программы

комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры

муниципального      образования

«Саркеловское сельское поселение»

Цимлянского района Ростовской

области на 2012-2017годы

Во исполнение п.2 поручений Президента Российской  Федерации Д.А.Медведева от 17 марта 2011 года №ПР-701 и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №201-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.36; №52, ст.559; 2007, №1, ст.21; №43, ст.5084; 2008, №30, ст.3616; №52,ст.6236; 2009, №48,ст.5711, №52, ст.6450; 2010, №27, ст.3436; №31, ст.4160; ст.4206)  Администрация муниципального образования «Саркеловское сельское поселение» Цимлянского района Ростовской области

Постановляю:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Саркеловское сельское поселение»

Цимлянского района Ростовской области на 2012-2014 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации муниципального образования Саркеловского сельского поселения

А.В. Михаил

Глава  Саркеловского

сельского поселения                                                                           А.В. Михаил

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения

от 22   июня 2012г.     № 58

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области

на 2012-2017 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области на 2012-2017 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саркеловского сельского поселения на 2012-2017 годы» ( в дальнейшем программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области |
| Цель Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Саркеловского сельского поселения с целью: - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по газо, электро и водоснабжению, в соответствии со стандартами качества; - проведение мероприятий по модернизации существующих водопроводных сетей находящихся на балансе администрации - создание комфортных условий труда и быта в сельской местности, улучшение качества питьевой воды; - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения |
| Срок реализации Программы | Период реализации программы: 2012-2017 годы |
| Источник финансирования Программы | Средства областного бюджета, средства бюджета Саркеловского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Саркеловского сельского поселения Цимлянского района |
| Системы контроля за выполнением Программы | Контроль выполнения Программы осуществляет Администрация Саркеловского сельского поселения |

2. Введение

- Характеристика Саркеловского сельского поселения Цимлянского района

| № | Наименование показателя | Современное состояние, га | Удельный вес, % | Расчетный срок, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в черте населенных пунктов | 264,1 | 100 | 335,4 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | 128,2 | 48,5 | 156,8 | 46,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | усадебная застройка | 128,0 | 48,5 | 156,6 | 46,7 |
| 1.2 | малоэтажные жилые дома с приквартирными участками | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

| II | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед. измерения | состояние |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
|  | Водоснабжение хозяйственно-питьевое - производственное |  |  |
| 1.1. | Водопотребление -всего, | тыс. м3/сут. | 0,107 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | -“- | 0,6 |
|  | Среднесуточное потребление воды на 1 человека в целом по поселению, | л/сут. на чел. | 45 |
| 1.2. | Канализация | отсутствует |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
| 2. | Потребность в электроэнергии - всего, | млн.кВт·ч/год |  |
| 3. | в том числе: |  |  |
| 3.1. | - на производственные нужды | -“- | 0,42 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | 2,48 |
|  | в том числе, на коммунально-бытовые нужды | -“- | 800 |
|  | Прирост электрической нагрузки | кВт | 665 |
|  | Теплоснабжение |  | - |
|  | Потребление тепла от централизованных источников | тыс. Гкал/год |  |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,76 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | « |  |
| 4.1 | Газоснабжение |  | 0,38 |
|  | Степень газификации | % |  |
|  | Потребление газа- всего, | млн. куб м/год | 63,5 |
| 5. |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |

- 3. Анализ существующего состояния коммунальной

- инфраструктуры

#### Водоснабжение

Все населенные пункты поселения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. В п. Саркел и х. Крутой вода подается из водопроводных сооружений системы водоснабжения г. Цимлянска. К населенным пунктам проложен полиэтиленовый водовод Д 200-150 мм, из которого вода поступает в напорно-регулирующие сооружения и уличные разводящие сети. В северной части п. Саркел установлена водонапорная башня V=50м3. Участок водопровода от х. Крутой до п. Саркел был введен в эксплуатацию в 2010г.

Источником водоснабжения ст. Хорошевская является водозаборная скважина, расположенная в 6,5 км севернее станицы на берегу Цимлянского водохранилища. От водозабора в станицу проложен полиэтиленовый водовод Д 110 мм, по которому вода подается в водонапорную башню V=25 м3 и далее в систему уличных разводящих сетей.

Централизованным водоснабжением в населенных пунктах поселения обеспечено более 90% жилого фонда. Практически все абоненты имеют вводы водопровода в дом, около 55% жилого фонда оборудовано ваннами (душем).

Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН. Основные параметры существующих систем водоснабжения населенных пунктов приведены в таблицах:

Годовой объем водопотребления в населенных пунктах                                            (тыс.м3/год)

Табл.

|  | Населенный пункт | Поднято (подано) воды | Реализ. воды, всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | х. Крутой | нет данных | 12,9 | 11,7 | 1,2 |  |
| 2 | п. Саркел | то же | 31,3 | 26,6 | 4,7 |  |
| 3 | ст. Хорошевская | то же | 4,5 | 3,4 | 1,1 |  |
|  | Итого: |  | 48,7 | 41,7 | 7,0 |  |

Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов (ед.)

Табл.

|  | Населенный пункт | Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | х. Крутой | 247 | 244 | 3 |  |
| 2 | п.Саркел | 567 | 555 | 12 |  |
| 3 | ст. Хорошевская | 96 | 92 | 4 |  |
|  | Итого: | 910 | 891 | 19 |  |

Фактическое среднесуточное водопотребление из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2010 году в целом по поселению составило порядка 107м3, или 45 л на одного жителя. Существующие водопроводные сети в х. Крутой имеют значительный износ (более 60%) и находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к частым авариям и соответствующим потерям воды при транспортировке.

В п. Саркел и ст. Хорошевская в 2009-2010гг. был произведен капитальный ремонт более 80% уличных водопроводных сетей с укладкой полиэтиленовых труб.

#### Хозяйственно-бытовая канализация

В населенных пунктах поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Канализование существующих объектов осуществляется в выгребные ямы из которых, по мере наполнения, жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизационными автомобилями ОАО «Водоканал» на очистные сооружения канализации г. Цимлянска. Внутренней канализацией оборудовано порядка 55% жилого фонда.

#### Электроснабжение

Центром питания населенных пунктов Саркеловского сельского поселения в настоящее время является трансформаторная подстанция «Крутовская» 35/10 кВ филиала ОАО «МРСК–Юга» «Ростовэнерго». Электроснабжение потребителей ст. Хорошевская переведено на фидер №7 от ПС «Крутовская», от которого запитаны так же потребители п. Саркел и х. Крутой.

Технические характеристики ПС «Крутовская» и информация по резерву присоединенной мощности (информация с сайта ОАО «МРСК Юга») приведены в таблице:

Технические характеристики ПС «Крутовская»

Табл.

| № п/п | Наименование подстанции | Напряж., кВ | Sуст., МВА | Sдоп, МВА. | Присоед. Sмакс., МВА | Резерв Sрез., МВА | Возможн. присоед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Крутовская» | 35/10 | Т1 – 3,2 Т2 – 3,2 | 3,36 | 3,43 | -0,22 | Закрыта |

От центра питания, по сети линий ВЛ-10 кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (порядка 30 шт.), к которым присоединены электроустановки потребителей. Населенные пункты частично оборудованы сетями уличного освещения.

Общая протяженность уличных сетей водопровода

Табл.

|  | Населенный пункт | Протяженность уличных сетей (Д 32-100 мм) км | Количество |  |  | Износ сетей и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уличн. колонок | Двор. колонок | Вводов в дом |  |
| 1 | х. Крутой | 6,33 | 2 |  | 244 | Более 70% |
| 2 | п.Саркел | 16,5 | 5 |  | 555 | Более 60% |
| 3 | ст. Хорошевская | 16,136 | 1 |  | 92 | Более 60% |
|  | Итого: | 38,97 | 8 |  | 891 |  |

Установленное на подстанции оборудование и электрические сети имеют значительный процент износа. ПС «Крутовская» перегружена и соответственно закрыта для подключения дополнительных нагрузок. В настоящее время в некоторых частях населенных пунктов поселения качество электроэнергии, поставляемой потребителям, не соответствует нормативным требованиям (пониженное напряжение).

Согласно информации полученной от ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», суммарное потребление электрической энергии в поселении за 2008г. составило 2,48 млн.кВт*ч, в том числе коммунально-бытовые нужды – 2,06 млн.кВт*ч, производственные нужды – 0,42 млн. кВт*ч. Среднегодовое потребление электрической энергии на одного жителя составило порядка 800 кВт*ч.

#### Тепло- и газоснабжение

Все населенные пункты поселения газифицированы. Межпоселковый и основные наружные распределительные газопроводы в населенных пунктах построены. Источником газораспределения для населенных пунктов поселения является ГРС «Цимлянская», на которую газ подается по отводу (Д =219 мм, Р=5,4 МПа) от магистрального газопровода «Волгодонск-1» (Д=500 мм Р=5,4 МПа). ГРС расположена севернее ст. Красноярская.

Газораспределительная система поселения выполнена по двухступенчатой схеме. От ГРС до ст. Хорошевская через х. Крутой и п. Саркел проложен межпоселковый газопровод высокого давления II категории протяженностью порядка 17,5 км. В населенных пунктах, на ответвлениях от межпоселкового газопровода установлены газорегуляторные пункты, в которых давление снижается до низкого и подается в газораспределительную сеть наружных газопроводов.

В п. Саркел установлен один ГРП,

в х. Крутой – два ШРП,

в ст. Хорошевская – три ШРП.

Протяженность газопроводов низкого давления в поселении составляет порядка 32,3 км.

Степень газификации населенных пунктов составляет:

- п. Саркел – 94%,

- х. Крутой – 44%,

- ст.Хорошевская – 25%.

По данным Волгодонского участка ООО «Ростоврегионгаз», годовое потребление природного газа за 2008г. в поселении составило около 2,63 млн.м3, в том числе:

п. Саркел – 1,78 млн. м3,

х. Крутой – 0,59 млн. м3

ст. Хорошевская – 0,26 млн. м3.

Основным потребителем природного газа в поселении является население.

Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей и котлов на твердом топливе.

Для отопления школы, дома культуры и двух многоквартирных жилых домов в п. Саркел функционирует сезонная газовая котельная, основные параметры которой приведены в таблице:

Табл.

| Адрес котельной | Тип и кол-во котлов | Установлен. мощность Гкал/час | Присоед. нагрузка Гкал/час | Кол-во присоед. потребит. | Протяж. т/сетей тр. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Саркел, ул. Социалистическая, 2 | Факел1Г 3шт. | 2,56 | 0,381 | 4 | 1047 |

Годовая выработка тепловой энергии котельной составляет 764 Гкал при годовом расходе газа 109 тыс. м3.

Теплоснабжающей организацией является Цимлянский РТС филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети».

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-   Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения.

- Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

-   Создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие коммунального комплекса.

Достижение основных целей реализуется путем решения следующих задач:

-  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

-  Снижение удельных издержек при оказании коммунальных услуг.

-  Обеспечение финансового оздоровления организаций коммунального комплекса.

-  Повышение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса

-  Активизация процесса замены сетевого хозяйства и модернизации коммунального комплекса за счет всех источников финансирования.

- Мероприятия, предусмотренные Программой

На основе проведенного анализа технического состояния коммунальной инфраструктуры, а также оценки хозяйственной деятельности, финансово-экономического состояния  организаций, определены мероприятия по Программе:

- Разработка проектно-сметной документации для осуществления мероприятий по реконструкции сетей и инженерного оборудования,

-  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,

-  Реализация проектов по оптимизации работы сетей и оборудования,

-  Создание объектов, работающих в автоматическом режиме,

-  Применение новых технологий в целях повышения эффективности

- Ожидаемые конечные результаты

Программные мероприятия рассчитаны на долгосрочный период – 2012-2017 годы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры,

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшить экологическое состояние на территории Саркеловского сельского поселения

- увеличить долю инвестиций в коммунальное хозяйство

- увеличить уровень общей рентабельности организаций коммунального комплекса

- увеличить число жителей, удовлетворенных качеством коммунальных услуг

5.   Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Саркеловского сельского поселения с привлечением средств областного бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования, 10% местный бюджет, 90% областной бюджет.

Объемы финансирования Программы на 2012-2017 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

- Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Саркеловского сельского поселения и Собранием депутатов Саркеловского сельского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области.

Приложение 1

к Долгосрочной муниципальной целевой программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Саркеловского сельского поселения

на 2012-2017 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2011-2017г.г.

| Планируемые сроки | Мероприятия | Суммы (тыс. руб) |
| --- | --- | --- |
| 2012 | Разработка и утверждение Генерального плана правил землепользования и застройки Саркеловского сельского поселения Цимлянского района ростовской области | 700,0 |
|  | Систему уличного освещения в населенных пунктах оборудовать автоматическим управлением | 20,0 |
| 2013 | Разработка ПСД на выборочный капитальный ремонт 4,0 км. разводящих водопроводных сетей в х. Крутой | 120,0 |
| 2014 | Разработка ПСД на выборочный капитальный ремонт 4,0 км. разводящих водопроводных сетей в п. Саркел | 100,0 |
| 2014 | Разработка ПСД на строительство скважины в ст. Хорошевская | 60,0 |
| 2014 | Газификация центрального поселенческого клуба п. Саркел | 180,0 |
| 2015 | Разработка ПСД на выборочный ремонт МКД п.Саркел | 100,0 |
| 2016 | Разработка ПСД на строительство двух накопительных резервуаров для питьевого водоснабжения х. Крутой, п. Саркел, емкостью по 500м3 | 200,0 |
| 2017 | Строительство накопительных резервуаров питьевого водоснабжения | 1200,0 |

В ходе реализации программных мероприятий объем, и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств из  принятого бюджета поселения.