РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Саркеловское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2015г.                                № 137                                 п.Саркел

Об утверждении технического задания

для ОАО «Водоканал» Цимлянского района

на разработку инвестиционной программы «Приведение

качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями

на территории Саркеловского сельского

поселения на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 31.10.2013г. № 199 «Об утверждении схем водоснабжения» и водоотведения на территории Саркеловского сельского поселения, руководствуясь Уставом МО «Саркеловское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание для ОАО «Водоканал»» Цимлянского  района на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Саркеловского сельского поселения на 2016-2020 годы».

- Направить настоящее Постановление в течение 3-х дней со дня вступления в силу в ОАО «Водоканал» Цимлянского  района для разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Саркеловского сельского поселения на 2015-2020 годы».

- Опубликовать настоящее постановление на сайте. Администрации Цимлянского района  в разделе «Поселения» http://cimlyanck.donland.ru/Sarkelovskoe_sp.aspx.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Саркеловского сельского поселения                                   А.В.Михаил

Постановление вносит:

Зам.Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения

А.В.Демина

Приложение

к Постановлению Администрации

Саркеловского сельского поселения

от 08.12.2015г.№ 137

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы «Приведение

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на территории Саркеловского сельского поселения на 2016-2020 годы»

- Общие положения.

1.1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Саркеловского сельского поселения на 2016-2020 годы» (далее по тексту соответственно – Техническое задание, Инвестиционная программа разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 14.06.2013 года № 502 «  Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24 ( с изм.от 28.06.2010 года).

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

  - Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

  - Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы и показатели

  - Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб.дм

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб.дм

- по мутности не более 1,5 мг/ куб.дм

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

- Срок разработки инвестиционной программы

  - Срок разработки проекта инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

- Разработчик инвестиционной программы

  - Разработчик инвестиционной программы – ОАО «Водоканал» Цимлянского района.

- Требования к инвестиционной программе

  - При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Константиновском районах.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

  - Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ОАО «Водоканал» Цимлянского района.

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

  - В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей  по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

  - Подготовить договор инвестиционного договора.

  - Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

  - Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет ОАО «Водоканал» Цимлянского района  и Администрация Саркеловского сельского поселения.

  - Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

  - Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

6.10. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Константиновском районах

6.11. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проекто-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

6.12. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.13. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- Порядок внесения изменений в техническое задание

  - Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Саркеловского сельского поселения или по инициативе ОАО «Водоканал» Цимлянского района.

  - Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саркеловского сельского поселения на 2014-2015 года и на перспективу до 2020 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

  - Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

  - В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «Водоканал «Цимлянского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации Саркеловского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

- Форма предоставления инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа представляется для согласования в Администрацию Саркеловского сельского поселения.

Верно: Заместитель Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения                                          А.В.Демина

ПЛАН

мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

по ОАО «Водоканал» на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2016г.-2017г. | 2 этап 2017г.-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Пос.Саркел |  |  |  |  |
| 1.1 | п.Саркел капитальный ремонт водопровода: ул.Винзаводская, ул.Комсомольская, ул.Нагорная. | м | 2000,0 | 1365,1 |  |
| 1.2. | 2.1.закольцовка водопровода в п.Саркел: ул.Социалистическая - ул.Комсомольская -пер.Виноградный; ул.Нагорная-ул.Донская. | м | 3448,0 |  | 2353,4 |
|  | ИТОГО |  | 5448,0 | 1365,1 | 2353,4 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | капитальный ремонт водопровода: ул.Советская, ул.Степная, пер.Виноградный. | м | 1500,0 |  | 1023,8 |
| 2.2 | закольцовка водопровода в х.Крутой: ул.Дружбы –ул.Профсоюзная. Запитать пер.Виноградный от центрального водопровода. | м | 1200 | — | 819,0 |
|  | Итого х.Крутой: | м | 1700 |  | 1842,8 |
|  | ВСЕГО по поселению: | м | 8148 | 1365,1 | 4196,2 |

Так же предусмотрено на 2017-2023 годы: строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий новой застройкой: Пер.Боевой Славы, пер. Таежный, пер. Степной.пер.Цветочный.

Верно: Заместитель Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения                                                   А.В.Демина